Информация о выполнении предписания

Согласно предписанию № 16/1/1 от 21.06.2016г., акту проверки № 13 от 21.09.2016г. муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 66 г. Томска сообщаем о принятых мерах:

1. в МБДОУ № 66 по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 222а (1 корпус) в декабре 2016г. выход на чердак оборудован противопожарным люком 2-го типа.
2. В группе «Сказка» установлен колпак (рассеиватель) на светильник.
3. в МБДОУ № 66 по адресу: г. Томск, пер. Механический, 1 (2 корпус) в декабре 2016г. выход на чердак оборудован противопожарным люком 2-го типа.