# Информация о выполнении предписания

Согласно Акту, предписанию от 04.07.2016г по проверке СП «Тепловая инспекция и энергоаудит» Управление тепловой инспекции.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 66 г. Томска сообщаем о принятых мерах:

1. В МБДОУ № 66 г. Томск, пер. Механический, 1 (2 корпус) в июле 2016г. Установлены технические термометры, гильзы под термометры, восстановлена целостность отопительных приборов. Проведена регулировка автоматического терморегулятора. Установлен вентиль воздушный на грязевике.