**Информация о выполнении предписания**

Согласно Акту, предписанию от 29.08.2016г по проверке СП «Тепловая инспекция и энергоаудит» Управление тепловой инспекции.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 66 г. Томска сообщаем о принятых мерах:

1. В МБДОУ № 66 г. Томск, пр. Ленина 222а, (1 корпус) в сентябре 2016г. Установлен обратный клапан на трубопроводе холодной воды перед ВВП системы ГВС. Всё теплотехническое оборудование окрашено. Установлены карманы под термометры и вентиля под манометры. Бойлер был предоставлен для осмотра со снятыми калачами.